CAIET SARCINI LUCRARI DE REPARATII SI ZUGRAVELI IN C.T.

MP 268.8500

 Amorsa pentru vopsitorii cu var lavabil

MP 268.8500

 Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila int.aplic.man.un strat grund si 2

 straturi DEKO, 1 strat diluat10% apa,str 2 nediluat

MC 0.5400

 Demolarea partiala cu mijloace mec.si manuala a elementelor de cons.din beton

 armat si simplu exec.fin

MP 80.0000

 Reparatii de tencuieli int. 2cm gros.drisc.pe zid. caram. sau bet. cu mortar

 var-cim.25-T pt. sprit si mortar 10-T pt grund si strat vizib.

MP 80.0000

 Glet de var-ipsos pe tencuieli driscuite, de 0,7 mm grosime, cu pasta var si

 adaos 100 kg ipsos/mc var pasta, la pereti si stilpi

MP 260.0000

 Montarea si demontare schelei met tubulare pt lucrari pe suprafete verticale

 h < 30,0 m

M 8.0000

 DEMONTAREA TUBURILOR DIN FONTA SI PIESELOR FASONATE PTR.CANALIZARE, ETANSATE

 CU PLUMB, MASTIC BITUMINOS SAU CU CIMENT, AVAND DIAMETRUL DE 50-100MM

M 8.0000

 Inlc.tv.pvc tip u ap.mont.in nisa sub pardos.sau susp.planseu pe port.pina la

 3 m d= 110 mm